| Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) на территории Мамадышского муниципального района Республики Татарстан |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов, Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в централизованную систему водоотведения Мамадышского муниципального района (приложение № 1).

- Всем абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) Мамадышского муниципального района, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Мамадышского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://mamadysh.tatarstan.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района  Республики  Татарстан   Никифорова Р.М.

И.о.руководителя                                                                                           В.И.Никитин

Приложение №1

к постановлению Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от __________ 2022 г. №_____

Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе о сточных вод), мг/дм (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 25 |
| 2 | АПАВ | 0,2 |
| 3 | БПК3 | 300 |
| 4 | Взвешенные вещества | 300 |
| 5 | Железо | 0,13 |
| 6 | Марганец | 0,3 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,1 |
| 8 | ХПК | 500 |
| 9 | Хром шестивалентный | 0,02 |
| 10 | Сульфаты | 100 |
| 11 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 12 | Хлориды | 300 |
| 13 | Летучие фенолы | 0,007 |

Заместитель руководителя                                                                        Р.М.Никифоров